Приложение 6

к Техническому заданию

на разработку инвестиционной

программы ООО «Коммуналсервис»

на 2019 – 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства, которые необходимо

подключить к централизованным системам холодного

водоснабжения и водоотведения ООО «Коммуналсервис» на 2019–2024 годы

| N п/п | Мероприятия / место расположения | Водоснабжение | | | Водоотведение | | | Срок подключения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка, куб.м/сут. | Диаметр, мм | Протяженность, м | Нагрузка, куб.м/сут. | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| 1. | Строительство подводящего водопровода к МКД «Автомобилист» Чернолучинского городского поселения | 30 | 110 | 900 | - | - | - | 2020 |
| 2. | Реконструкция участка наружных сетей водоснабжения (учетный участок № 1) Чернолучинского городского поселения | 15 | 63 | 50 | - | - | - | 2021 |
| 3. | Реконструкция участка наружных сетей водоснабжения (учетный участок № 2) Чернолучинского городского поселения | 30 | 110 | 100 | - | - | - | 2022 |
| 4. | Реконструкция участка наружных сетей водоснабжения (учетный участок № 3) Чернолучинского городского поселения | 27 | 90 | 50 | - | - | - | 2023 |
| 5. | Реконструкция участка наружных сетей водоснабжения (учетный участок № 4) Чернолучинского городского поселения | 30 | 110 | 100 | - | - | - | 2024 |
| 6. | Реконструкция участка самотечных сетей водоотведения (учетный участок № 1) Чернолучинского городского поселения | - | - | - | 50 | 150 | 100 | 2023 |
| 7. | Реконструкция участка самотечных сетей водоотведения (учетный участок № 3) Чернолучинского городского поселения | - | - | - | 100 | 273 | 50 | 2024 |