Уважаемые жители д.п.Чернолучинский!

Доводим до вашего сведения следующую информацию:

В течение декабря 2017 – января 2018 года на территории Омской области произошло три взрыва газовых баллонов, в результате которых погибло 5 человек, травмировано 11 человек, из которых трое находятся в тяжёлом состоянии.

Основной причиной взрывов газа стало несоблюдение правил безопасного пользования.Необходимо помнить и выполнять следующие меры безопасности:

- заполненный сжиженным газом при низкой температуре сверхустановленной нормы баллон при нагревании (в теплом помещении) может взорваться и вызвать пожар.Газовый баллон необходимо заправлять на 80 – 85 % от его объема, чтобы при дальнейшем объемном увеличении газа не произошло разрушение (разрыв) баллона и, как следствие, последующее возгорание;

- для безопасного заполнения баллонов установлены следующие предельные нормы (по пропану):

| Вместимость баллона,л | 5 | 27 | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса газа, кг | 2 | 11,4 | 21,2 |

- требуйте контрольной проверки массы газа в баллоне при обмене.

Напоминаем правила пользования сжиженным газом в баллонах:

- использовать только новые или прошедшие соответствующую своевременную проверку газовые баллоны;

- осуществлять заправку баллонов только на специализированных пунктах, предназначенных для наполнения бытовых баллонов, оборудованных весовой установкой, контрольными весами, обеспечивающими нормативную точность взвешивания, сосудом (баллоном) для слива газа из переполненных баллонов;

- не допускать хранение газовых баллонов в жилых домах, квартирах, а так же ни в коем случае не допускать нагрев корпуса баллона (воздействие отопительных приборов, открытого пламени, заноса в помещение, температура воздуха в котором значительно выше температуры корпуса баллона и т.п.).

Администрация Чернолучинского городского поселения