**ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Администрация Чернолучинского городского поселения**

|  |
| --- |
|  |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
| 27.02.2018 № 24 |

О внесении изменений в Постановление Администрации Чернолучинского городского поселения № 30 от 28.02.2017 г. «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Чернолучинскогогородского поселенияОмского муниципального района Омской области в сфере водоснабжения и водоотведенияна 2017-2019 годы»

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=56B1E811C1B3BEE18C898A7C6544584F673BB9991D52B0DBE119E7928262f9H) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=56B1E811C1B3BEE18C898A7C6544584F673BBE941B53B0DBE119E7928262f9H) "О водоснабжении и водоотведении", руководствуясь [Уставом](consultantplus://offline/ref=56B1E811C1B3BEE18C898A6A662807466E37E39D1557B98FBA46BCCFD520A8FC2B044F949233AEC8351DEB67f3H)Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Мероприятия по водоснабжению, отраженные в приложении № 1 часть 10.3 технического[задания](consultantplus://offline/ref=56B1E811C1B3BEE18C898A6A662807466E37E39D1C53B98CBD4BE1C5DD79A4FE2C0B1083957AA2C9351BE27169f0H) на разработку инвестиционной программы Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2019 годы,утвержденного постановлением Администрации Чернолучинского городского поселения № 30 от 28.02.2017 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Наименование**  **мероприятия** | **Характеристики** | **Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб.** | **Срок**  **реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** |
| 1 | Сооружения очистки и подготовки воды |  | 22,4 | 2017-2024 года |
| 2 | Строительство и обустройство двух скважин на центральном водозаборе | Q = 6 куб.м./час,  Н = 120 м | 1,2 | 2017-2019  года |
| 3 | Строительство резервуаров чистой воды и водонасосной станции | V = 3х100 куб.м.,  Q = 45,5 куб.м/час | 4,0 | 2019-2021 года |
| 4 | Строительство  скважины и водонапорной башни по ул. Курортная 2/2 |  | 0,5 | 2018-2020 года |
| 5 | Реконструкция в части замены трубопровода со спутника на глубинный | ПЭ d=110 мм, L=1920 м | 2,88 | 2019-2021 года |
| 6 | Прокладка трубопровода до жилого массива по ул. Пионерская, дома 1, 2, 3, 4 и 6 | ПЭ d=110 мм, L=2800 м | 4,2 | 2018-2024 года |
| 7 | Установка и замена запорно-регулирующей арматуры на сетях водопровода |  | 0,23 | 2017-2024 года |
| 8 | Установка и замена водоразборных колонок |  | 0,2 | 2018-2024 года |
| 9 | Замена и установка пожарных гидрантов | ` | 1,4 | 2018-2024 года |
| 10 | Установка приборов учета воды |  | 0,2 | 2018-2024 года |
| 11 | Прокладка трубопровода до жилых домов по ул. т/б Иртыш 1, т/б Иртыш 2. | ПЭ d=110 мм | 1,1 | 2019-2024 года |
| 12 | Прокладка трубопровода до жилого массива по адресу  ул. СП Русский лес, дома 1, 2, 3, 4 | ПЭ d=110 мм,  L= 1900 м | 2,8 | 2019-2024 года |

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайтеАдминистрации Чернолучинского городского поселения «Чернолучье.рф».

Глава городского поселения Н.В. Юркив