ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Администрация Чернолучинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2021 № 66

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ, расположенных на территории Чернолучинского городского поселения на период отопительного сезона 2021-2022 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом Чернолучинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ, расположенных на территории Чернолучинского городского поселения, на период отопительного сезона 2021- 2022 гг. (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и размещения в системе Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ответственного специалиста.

Глава городского поселения                                                              Н.В. Юркив

Приложение                                                                                                                                         к постановлению администрации                                                                                                    Чернолучинского городского поселения                                                                                  от 06.09.2021 № 66

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, при взаимодействии тепло-электро и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ, расположенных на территории Чернолучинского городского поселения на период отопительного сезона 2020-2021 гг.

Раздел I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

Климат умеренно-континентальный. Лето продолжается примерно 90

дней, с июня по август, зима -140-150 дней. Средняя температура в зимний период составляет - -15,0.°С, в летний период - +20°С.                                                            Осадки в виде снега достигают 1-1,5 метров.

1.2 Административное деление, население и населенные пункты

Чернолучинского городского поселения:

В границах Чернолучинского городского поселения находится один населенный пункт- дачный поселок Чернолучинский.

Административный центр муниципального образования – дачный поселок Чернолучинский.

Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и тепловых сетей.

- Число потребителей тепловой энергии - жилой фонд: МКД-24, прочие: 8.

- Число теплоснабжающих объектов - котельная: 5

- Потребляемое горючее- газ.

Потребность в топливе удовлетворяются за счет поставки природного газа и электроэнергии.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия.

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных сетей | Муниципальный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, пониженние температуры в зданиях и домах | Локальный |  |
| Порыв тепловых сетей | Пределный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, пониженние температуры в зданиях и домах,размораживание тепловых сетей и олтопительных батарей | Муниципальный |  |

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно- климатические явления;

- человеческий фактор.

Раздел II Организация работ.

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне- руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

на муниципальном уровне - ответственный специалист муниципального образования;

на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию,

2.2. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей.

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство специалистов операторами котельных.

Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.

При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов

2.3. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло - производящих объектах и тепловых сетях.

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно - восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производяших объектах (далее — ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно - восстановительных (забот, привлекаемых силах и средствах, руководитель работ информирует не позднее 20 мин. с момента происшествия, ЧС, администрацию Чернолучинского городского поселения.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе Чернолучинского городского поселения.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.